| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kardiak leadlerin perkutan çıkarılması için planlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Aktif çalışma uzunluğu 70cm, toplam uzunluğu 140cm olmalıdır. Ayrıca gerekli olgularda kullanılmak üzere 70cm lik kısmın 55-60cm lik kısmı burgulu yapıda olup, ucundaki 10-15cm lik kısmında çıkarılacak leadlerin iç lümenlerinin sıkışabileceği kıskaç bulunmalıdır. - Liberator kilitleme sitilesi yakalama lümeni 0,016 inch-0,032 inch olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tüm ürünler birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Leadleri distal uçtan yakalayabilecek özellikte olmalıdır. Ayrıca leadlerin iç lümenlerinde eğilme, tıkanıklık ya da kırılma gibi durumlarındada kullanılabilecek ürün çeşidi de bulunmalıdır. - Tek ölçü tüm leadler için uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 7. Tüm işlem sırasında cihazı sağlayan firma tarafından görevlendirilmiş bir destek elemanı da bulunmalıdır. |