| ## SMT Temel İşlevi: | - Kardiyak ablasyon tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kataterlerin 2-5-2 mm, 2mm, 2,5mm veya 5mm veya 1-7-4 elektrod aralığı seçenekleri olmalıdır. - Kataterlerin shaft çapı 7 French olmalıdır. - Kateterler Ouadripolar olmalıdır. - Kateterlerin uzunluğu en fazla 115cm olmalıdır. - Kateterlerin farklı curve seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin torque ve yönlendirilme yeteneği iyi seviyede olmalıdır. - Kateter Thermocouple veya Thermistor kontrollü olmalıdır. - Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. Handle' ın simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İşlem esnasında kateteri temin eden firmanın elemanı laboratuarda teknik destek vermelidir. - İşlem için gereken Elektrofizyoloji sistemi ve katetere uygun ablasyon cihazı firma tarafından temin edilmelidir. - Her 5 katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz verilecektir. |