| ## SMT Temel İşlevi: | - Periferik ve koroner işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kılavuz tel 0.032, 0.035inç, 0.038inç kalınlığında ve 140cm-300cm arası uzunlukta olmalıdır. - Kılavuz tel ucu atravmatik yapıda olup düz veya J uç seçenekleri olmalıdır. - Kılavuz tel 3cm-5cm’lik uç kısmı yumuşak olmalı, telin gövdesi süper sert özellikte olmalıdır. - Distal 3cm-5cm’lik kısmı hariç PTFE veya teflon kaplı olmalıdır. İçi paslanmaz çelikten şafta sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ucunun şekillendirilmesi için kılavuzun ucu özel yapıda olmalıdır. - Kılavuz telin birebir tork özelliği olup radyoopak olmalıdır. - Gövdesi manipülasyonlara dayanıklı olmalıdır. - Manipülasyonlar ile çabuk kırılan veya şekli bozulan yapıda olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalıdır. |