| ## SMT Temel İşlevi: | - Kalbin ileti bozukluklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Koroner sinüs elektrodun içinden 0.014" guidewire geçebilmelidir. - Koroner sinüs elektrodu aktif veya pasif olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Elektrod IS–1 veya IS-4 konektör uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - CS lead, istenilmesi durumunda firmanın mevcut farklı uzunluk ve özellikteki CS leadleri ile değiştirilebilmelidir. - Elektrod tercihi işlem sırasında koroner sinüs dallarının durumuna göre yapılacak olup, tedarikçi firmada bipolar veya quadripolar koroner sinüs elektrodu da bulunmalıdır. - Ürünler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |