

SMT2194- KORONER SİNÜS VENOGRAFİ BALON
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Koroner sinüs içinde ve venogram alınması için kontrast maddenin koroner damarlara İnfüzyon yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün en fazla 6F kalınlığında ve 80-90cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Ürünün şişme çapı 10mm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürünün üzerinde uzunluğunu gösteren markerları bulunmalıdır.
5. Ürün radyoopak özellikte olmalıdır.
6. Ürünün ucunda akım ile hareket edebilecek balonu olmalıdır.
7. Kateter, tortüyoz vasküler yapılarda kullanım olanağı sağlayacak uygun esneklik ve itilebilirliğe sahip olmalıdır.
8. Ürünün balonu 1cc ile şişebilmeli ve havanın kaçmasını önlemek için valfi bulunmalıdır.
9. Ürün venografi işlemine uygun 2 lümene sahip olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	       10. Ürünün ambalajı içerisinde, balona uygun ölçüde balon enjektörü bulunmalıdır.
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