| ## SMT Temel İşlevi: | - PDA oklüder kanal kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Periferal Damar sisteminde arterial ve venöz bozuklukların transkatater yaklaşım yöntemi ile embolizasyonu için nitinolden imal edilmiş olup en az 2 ana şekilde olmalıdır: a. Silindirik, b. Üç loblu Silindirik (çift diskli) c. Dikdörtgen veya kare şeklinde, d. İki loblu konik yapıda. - Uygulama esnasında sadece bir Guiding kateter veya 0.038inç diagnostik kateter yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla gönderilebilmeli, herhangi bir yardımcı ataşmana gerek duyulmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Cihazlar self expandable olmalıdır. - Alet, bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir. - Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır. - İstenilen vasküler tıkama aletin ölçüleri embolize edilecek damar çapına göre kulllanıcı bölüm tarafından belirlenecektir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |