| ## SMT Temel İşlevi: | - Tamamen tıkanmış ve kronikleşmiş koroner arter darlıklarının rekanalize edilmesi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kılavuz tel 0.014inç kalınlığında olmalıdır. - Kılavuz tel’in uç yapısına göre tapered veya nontapered çeşitleri olmalıdır. - Kılavuz telin gövde yapıları standart, support veya extra support yapıda olmalıdır. - Kılavuz telin uç yapıları kullanım kolaylığı sağlamak için soft, standart, sert(stiff) veya extra sert yapıda olmalıdır. - Kılavuz tel döndürerek yönlendirmeye ve oklüzyon geçişine uygun çekirdek yapısında olmalıdır. - Kılavuz tel CTO, uzunluğu 180-300cm aralığında standart ve exchange seçenekleri olmalıdır. - Kılavuz tel serisi uç ağırlığı 0,3gr-15gr arasında farklı uç ağırlıklarına sahip seçenekleri olmalıdır. - Kılavuz tel CTO kaplamasına göre distal 10-60cm’lik uç kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır. - Mükemmel "torque" özelliğine sahip olup, yumuşak kısım kaplaması torque(döndürme) özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |