| ## SMT Temel İşlevi: | - Girişimsel işlemlerde, damar içinde kalan yabancı cisimleri çıkarmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Diagnostik ve girişimsel işlemlerde, damar içinde kalan yabancı cisimleri çıkarmak, zor pozisyonlarda kateter veya kılavuz tel ucu yakalayarak işlemi kolaylaştırmak vb. için imal edilmiş olmalıdır. - Snare oval olmalı ve çapı kullanıcı isteğine göre 5 mm-45 mm arasında seçenekleri olmalıdır. - Uzunluğu en az 100 cm olmalıdır. Çapı kullanıcı isteğine göre 4-7F olarak seçilebilmelidir. - Snarein yapısı tek loop veya multi loop şeklinde değişik yapılarda olmalıdır. - Set içerisinde, snare, uzun introduser ve torquer bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Snare açıldığı zaman, frontal ve lateral yakalama özelliğine sahip olmalıdır. - İşlemin yapılacağı bölgeye kolay ulaşım için kendi kateteri dışında herhangi bir başka kateter içinde de kullanılabilir olmalıdır. - Snare, introduserin distal ucunda pozisyonlandırma kolaylığı için marker bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |