| ## SMT Temel İşlevi: | - Kapağın iç yapısı kanın geri kaçışını önleyecek şekilde lifletli bir konfigürasyonda olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Taşıma sistemi, balon içine balon teknolojisi veya self expandable, kılıf materyali polytetrafluoroethylene (PTFE) olmalıdır. - Kapak kılıf içine sığabilecek büyüklükte olmalıdır. Kılıfı geri çekilebilir olmalıdır. - Dış balon çapları, hastanın ihtiyacına uygun seçilmek üzere 18mm ve 36 mm aralığında değişkenlik gösteren farklı ölçüleri olmalıdır. - İçerisinden 0.889mm (0.035-inç) tel geçmeye uygun olmalıdır. - Traanskateter pulmoner kapak seti ile birlikte taşıma sistemi, yükleme sistemi pre-dilatasyon ve/veya post-dilatasyon balon(lar) veya self expandable ve intraducer sheath bedelsiz olarak verilecektir. - Stent materyali platinyum-iridyum veya nitinol karışımından olmalıdır. - Kapak biyolojik materyali bovin jugular veninden veya porcine perikarddan oluşmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balonla genişletilebilir özelliği olmalı veya self expandable şeklinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik veya yırtık bulunmamalıdır. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |