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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Sistem fonksiyonel mitral yetmezliği bulunan hastalarda, koroner sinüs içerisine yerleştirilerek mitral anülüsü gerdirmek vasıtası ile mitral yetmezliğin tedavisinde kullanılmaya elverişli olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Sistem gönderim kateteri 9F dış çaplı olmalıdır.
3. Sistem implant parçası, nitinol alaşımdan yapılmış olmalıdır.
4. Sistem implant parçası, distal ve proksimal uçlarında koroner sinüse tutunmayı sağlayan kilitli genişleyen halkalar ile bu halkaların arasında gerginliği sağlayan düz nitinol telden oluşmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Sistem koroner sinüsü gerdirmeye yarayan implantın gönderilmesine yardımcı gönderim kateterinden oluşmalıdır.
6. Distal ve proksimal halkalar, kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
7. Sistem yerleştirildikten sonra geri alınabilir olmalıdır. Koroner sinüs ile koroner ile koroner arterler arasındaki ilişkiye bağlı olarak cihazın geri alınma gereksinimi olacağından mutlaka “geri alınma” özelliği bulunmalıdır.
8. Sistem üzerinde istenmeyen durumlarda serbest kalmasını engelleyen özel güvenlik mekanizması bulunmalıdır.


	Genel Hükümler:

	9.  Malzeme steril olmalı ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
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