SMT2280- BAĞ /TENDON DOKU TAMİRİ SİSTEMİ, U ÇİVİ (STAPLE)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün yumuşak doku veya ligament fiksasyonunda kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.

	SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, U şeklinde olmalıdır.
3. Ürün üretim maddesi; 
a. Titanyum veya 
b. CoCr bileşenlerinin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün; 
a. Dişli/Dişsiz /Basamaklı/Düz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
5. Her iki ucun muhtelif ara mesafe ve uç uzunlukları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün, her iki ucu kama şeklinde sivriltilmiş ve kolayca geri gelmesini engelleyecek özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün, tek kullanımlık steril çift paketler içinde hazır olmalıdır.
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