| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, artroskopik ve açık cerrahi yaklaşımlarda kemiğe vidalanarak veya çakılarak yumuşak doku tespitinde kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Kendinden Süturlu Düğümsüz, - Kendinden Sütursuz Düğümsüz, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Peek, - Peek/Peek+Titanyum, - Peek+Karbonfiber, - Biyokompozit, - Pla Türevleri, - Çelik bileşenlerinin herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürün muhtelif çap ve boylarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kendinden Süturlu Düğümsüz Ankor; - Ankor vida kendi tornavidasının ucunda ve sütur ankora takılı olmalıdır. - Sütur 2 numara polietilen kaplı polyester/UHMWPE özelliğinde veya normal süturlu dikiş materyalinden üretilmiş olmalıdır. - Sütur çeşitli tekniklerde düğüm atmaya elverişli olmalıdır. - Kendinden Sütursuz Düğümsüz Ankor; - Yumuşak dokuların kemiğe tespitinde düğüm atmaya gerek kalmadan vidalama veya çakılma yöntemi ile tespit yapılmalıdır. - Ankor tespit süturlerin geçirileceği deliğe sahip olmalıdır. - Tasarımı çakılmaya veya vidalanmaya elverişli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. |