| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - UHMW Polietilen, - Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen, - Ardışık Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürün; - Hareketli-Çimentolu, - Sabit-Çimentolu, tasarım özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün tek veya çift parça olmalıdır. - Ürün femoral ve tibial parçalara uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir. |