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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün diz, glenoid, humeral, kalça, patellartroklear, talus, tibial (menisküsü koruyan) fokalosteokondral defektlerin replasmanı için kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:


	2. Ürün;
a. Pirokarbon, 
b. Titanyum,
c. Cocr,
d. Uhmwpe+Ha,
e. Uhmwpe, maddelerin herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün muhtelif çap ve boy seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün Tibial komponent (menisküsü koruyan) çimentolu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
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