| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün diz, glenoid, humeral, kalça, patellartroklear, talus, tibial (menisküsü koruyan) fokalosteokondral defektlerin replasmanı için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Pirokarbon, - Titanyum, - Cocr, - Uhmwpe+Ha, - Uhmwpe, maddelerin herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürün muhtelif çap ve boy seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün Tibial komponent (menisküsü koruyan) çimentolu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. |