| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün karpal tünel gevşetme ameliyatlarında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün endoskopi sistemine bağlanarak kullanılmalıdır. - Bıçak üzerinde santimetre cinsinden uzunluk birimleri bulunmalıdır. - Ürün kırılmaya karşı dirençli olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | 5. Artroskop, uygulama elçeği, genişletme bujilerinden ve ışık kaynağı adaptörlerinden oluşan setlerle kullanılabilmelidir. 6. Tetiğe basınca güvenli bıçak kılıfından çıkarak kesi yapabilmelidir. 7. Sisteme takılan artroskop sayesinde körleme kullanıma izin vermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | 8. Ürün tek kullanımlık, steril çift paketlerde olmalıdır. |