| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; küçük ve orta eklemlerde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün titanyum alaşımından olmalıdır. - Ürün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Sabit ve - Çektirme Etkili Komponentli olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün internal fiksasyon için tasarlanmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, tek katlı steril çift veya nonsteril paketlerde olmalıdır. |