| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün karpal tünel gevşetme ameliyatlarında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - KİT içeriğinde; - Prob bıçağı ( 1 adet) - Triangle bıçak (1 adet) - Retrograde bıçak ( 1 adet) - Ucu pamuklu çubuk (8 adet) olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Bıçaklar kullanım kolaylığı açısından farklı renklerde olmalıdır. - Bıçaklar cerraha kesimin hem yönünü hem de derinliğini belirleme şansı vermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. |