SMT2292-TÜNEL GEVŞETME, BIÇAK, KİT, KARPAL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün karpal tünel gevşetme ameliyatlarında kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. KİT içeriğinde;
· Prob bıçağı ( 1 adet)
· Triangle bıçak (1 adet)
· Retrograde bıçak ( 1 adet)
· Ucu pamuklu çubuk (8 adet) olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. [bookmark: _GoBack]Bıçaklar kullanım kolaylığı açısından farklı renklerde olmalıdır.
4. Bıçaklar cerraha kesimin hem yönünü hem de derinliğini belirleme şansı vermelidir.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
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