SMT2294-BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ, İNTERFERANS VİDA DÜBELİ 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, çapraz bağ rekonstrüksiyonu işlemleri sırasında yumuşak doku greftlerini kemiğe sabitlemek için kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:


	2. İnterferans vida dübeli;
a. Peek,
b. Peek+Karbonfiber,
c. Pla Türevleri,
d. Biyokompozit/Ha/Pldlla+Tcp/Plla-Ha, bileşimlerinin herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, artroskopik ve açık cerrahi yaklaşımlarda rahatlıkla kullanılmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Ürün interferans vidası ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün yerleştirme işlemi için set, bütün el aletleri ile birlikte ameliyatta hazır bulundurulmalıdır.
7. Ürün tek kullanımlık çift kat steril paketlerde hazır olmalıdır.
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