| ## SMT Temel İşlevi: | - Dentin hassasiyetini giderici ve postoperatif hassasiyeti azaltıcı özellikte olmalı; özellikle diştaşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirme işlemleri sonrasında oluşabilecek diş hassasiyetini önlemek amacıyla kullanılabilir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Pat ve solüsyon formlarından herhangi biri olabilir. - Pat formunda olanlar; 70-100 gr, 101-130 gr ile 131 gr ve üstü tüp şeklinde olabilir. - Solüsyon formunda olanlar; 3-7 ml, 7,1-10 ml ile 10,1 ml ve üstü şişelerde olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Akışkanlığı uygulamaya kolaylık sağlamalıdır. - Tek uygulama olmalı, kısa sürede etki etmeli. - Dişte renklenme oluşturmamalıdır. - Diş yapısı ile kimyasal ve fiziksel olarak reaktif olabilmelidir. - Odontoblastik sürecin termal, mekanik ve kimyasal olarak uyarılmasını engellemek için dentin tübüllerini bloke ederek tıkamalıdır. - Direk ve indirekt restorasyonların hazırlığında, operasyon sonrasında ve yüksek hassasiyetli servical alanlarda ağrının hızlı bir şekilde azaltılması ya da giderilmesini sağlamalıdır. ( klinik testler ile kanıtlanmalıdır.) - Diş ve çevre dokuları ile bio uyumlu olmalı. |
| ## Genel Hükümler: | - Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. - Orijinal ambalajında olmalıdır. |