| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ön çapraz ve arka çapraz bağ tamirlerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İnterferans Vidası; - Peek, - Peek+Karbonfiber, - Pla Türevleri, - Biyokompozit/Ha/Pldlla+Tcp/Plla-Ha - Titanyum, bileşenlerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün, iç kısmı kanüllü olmalı ve delik çapı 2 mm (±0,5) olmalıdır. - Ürün uca doğru daralan konik şeklinde olmalıdır. - Ürünün arkası tam yuvarlatılmış veya tamamı yivli olmalıdır. - Ürün yivleri yarı künt olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. |