| ## SMT Temel İşlevi: | - Anestezi için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İğne uçlarının boy ve çapları plastik ambalaj üzerinde yazılı olup kağıt kaplama olmalıdır. - İğne uçlarının boyları 20-40mm, iç çapları 25-30gauge arasında olmalıdır. - İğne yüzeyleri dokudan kolay geçiş sağlayabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dental enjektörlere ve/veya karpül tabancasına uygun olmalıdır. - İğne uçları steril olmalıdır. - Karpül iğnelerin boyutları intraligamenter, infiltratif, mandibuler anestezi yapmaya uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İğne uçlarının boyları görülebilecek şekilde şeffaf, renksiz, steril, plastik ambalajda olmalıdır. - Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi karpül adedi bazında yapılacaktır. |