| ## SMT Temel İşlevi: | - Ortodontik apareylerde kullanılır. Protez tamirinde de kullanılabilir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tam yuvarlak, yarım yuvarlak gibi farklı tipleri olmalıdır. - Kullanım amacına göre muhtelif ölçülerde seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Paslanmaz çelikten olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal olmalıdır. - Ürün birim değerlendirmesi cm bazında yapılacaktır. |