SMT 2300 KROŞE TELİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ortodontik apareylerde kullanılır. Protez tamirinde de kullanılabilir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Tam yuvarlak, yarım yuvarlak gibi farklı tipleri olmalıdır.
3. Kullanım amacına göre muhtelif ölçülerde seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Paslanmaz çelikten olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün orijinal olmalıdır. 
6. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirmesi cm bazında yapılacaktır.
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