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	[bookmark: _Hlk100585906]SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, ayağın iç anatomik yapısına uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün; 
a. Titanyum veya 
b. CoCr bileşiminden oluşmalıdır.
3.  Ürün konik ve kanüllü yapıda olmalıdır.
[bookmark: _GoBack]4.  Ürün muhtelif çap ve ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	[bookmark: _Hlk100585752]Teknik Özellikleri: 
	4.  Subtalar eklem kompleksinde aşırı pronasyonu önlemek üzere kullanılabilir olmalıdır.
5. Talus ve calcanous kemikleri arasındaki sinus tarsi boşluğuna tek bir      insizyondan ve doğrudan yerleştirilebilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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