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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün omuz, ayak ve ayak bileği, el ve el bileği, diz travmaları tamirinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün; İğneli/İğnesiz olmalıdır.
3. Ürün UHMWPE + Polyester’den imal edilmiş olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürünün en az 2 adet renk seçeneği olmalıdır.
5. Ürünün ucunda büyük çap çelik cerrahi iğnesi olan sütur opsiyonu bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 
8. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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