| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kalça artroskopisinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Kılavuz tel ve - Artroskopi iğnesinden oluşmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kalça artroskopisinde ilk giriste portal açmaya uygun tasarımda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril çift paketlerde olmalıdır. |