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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün artroskopi ameliyatlarında kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. El aletinin iğnesi nitinol maddeden yapılmış olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 
	3. El aleti, transosseöz sistem kemik içinden sutür geçirebilmelidir.

	Genel Hükümler:
	4. Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde hazır olmalıdır.
5. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
6. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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