| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün greft almak ve sonrasında defektli bir bölgeye nakletmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Otolog kıkırdak transferi yapmaya uygun disposable set veya reusable yardımcı implantlardan oluşan kit şeklinde olmalıdır. - Ürün kiti içerisindeki kesici-itici tüpler muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kiti içerisinde; - Kesici-itici tüpler olmalıdır. - Greft yükleyicisi ve düzleyicisi bulunmalıdır. - Uygun derinlik ölçücüleri olmalıdır. - Tübüler oyucular sert paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Ürün artroskopik ve açık cerrahi kullanımına uygun olmalıdır. - Ölçüleri belirlemek için renk kodları olmalıdır. - Grefte hasar oluşturmadan çakmaya yarayan aparatı olmalıdır. - Düğüm ittirmeyi, sıkıştırmayı ve kesmeyi sağlamalıdır. - Düğüm Kesici-İtici; tümü içeride menüsküs tamir sistemi ile birlikte kullanılmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |