SMT2315-KIKIRDAK/MENİSKÜS TAMİR SİSTEMİ, İĞNELİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Diz eklemindeki yırtık menisküslerin onarımında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.Artroskopik cerrahi kullanımına uygun olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürünün iğneli ve çift iğneli çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Ürünün İğneli Türünde;
a. 2.0 numara ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE)süturdan yapılmış olmalıdır.
b. İplikli ve ipliksiz türlerinden herhangi birisi olmalıdır.
c. Looplu veya sütur delikli olarak tasarlanmış olmalıdır.
d. Loop’lu sütur taşıyıcılar iğnelerin içerisinden kolayca yerleştirilebilmelidir
e. .Loop’lu sütur taşıyıcılar iğnelerin içerisinden kolayca yerleştirilebilmelidir.
f. İğnesi nitinol alaşımından olmalıdır.
g. İçten Dışa Tamir Seti veya Dıştan İçe Menisküs yırtıklarının tamiri amacıyla set olarak kullanıma uygun olmalıdır.
h. Dıştan İçe Menisküs Seti içerisinde;
· kanüllü spinal iğnelerden oluşan set şeklinde olmalıdır.
· Setin içerisinde eğimli iğne ve/veya düz iğne bulunmalıdır.
· Setin içerisinde sütur taşıma amaçlı metal loop yer almalıdır.
· Loop’lu sütur taşıyıcılar iğnelerin içerisinden kolayca yerleştirilebilmelidir.
 ı. İplikli olan türünde;
· Cerrahi uygulamalar için tasarlanmış bir tabanca üzerine yüklenmiş olmalıdır.
· 2.0 numara özel güçlendirilmiş süturden yapılmış olmalıdır.
· Cihaz üzerinde derinlik göstergesi olmalıdır.
· Cihazın arkasında bir tekerlek bulunmalı, bu tekerlek iğnenin penetrasyonunu kontrol etmek için kullanılmalıdır.
· Cihaz tetik teknolojisine sahip olmalı, bu tetik dağıtımı sağlamalıdır.
4. Ürünün Çift İğneli Türünde;
a. Absorbe olmayan normal veya güçlendirilmiş süturlu seçeneklerinden birisi olmalıdır.
b. Tek sütur ve her iki ucunda birer paslanmaz çelik iğne olmalıdır.
c. Farklı uzunlukta iğne seçenekleri olmalıdır.
d. 2.0 numara UHMWPE süturdan yapılmış olmalıdır.
e. Menisküs tamirinde içten dışa dikiş atabilmek için kullanılabilmelidir.
f. İğneler fleksible olmalıdır.

	
	5. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette kullanıma hazır olmalıdır.
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