|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kullanımı gömülü diş çekimi, kist operasyonu, implant gibi işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla diş hekimliğinde yapılan cerrahi operasyonlarda sterilizasyonu korumak amacıyla kullanılır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Setin içeriğinde;    1. 1 adet en az 75x75 cm (±1 cm) alet masa örtüsü olmalıdır.    2. 2 adet reflektör tutacağı olmalıdır. Yırtılmaya dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.    3. 2 adet şeffaf hortum kılıfı olmalıdır.    4. Bir adet, hastanın kafasını örten fakat yüzünü açıkta bırakacak ve gövdeyi örtecek şekilde dizayn edilmiş hasta örtüsü olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Yırtılmaya dayanıklı ve sıvı geçirgenliği olmayacak özellikte olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tek pakette, steril edilmiş olmalıdır. 2. Birim değerlendirilmesi set adedi bazında yapılacaktır. |