|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kullanımı gömülü diş çekimi, kist operasyonu, implant gibi işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla diş hekimliğinde yapılan cerrahi operasyonlarda sterilizasyonu korumak amacıyla kullanılır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Setin içeriğinde;
	1. 1 adet en az 75x75 cm (±1 cm) alet masa örtüsü olmalıdır.
	2. 2 adet reflektör tutacağı olmalıdır. Yırtılmaya dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
	3. 2 adet şeffaf hortum kılıfı olmalıdır.
	4. Bir adet, hastanın kafasını örten fakat yüzünü açıkta bırakacak ve gövdeyi örtecek şekilde dizayn edilmiş hasta örtüsü olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Yırtılmaya dayanıklı ve sıvı geçirgenliği olmayacak özellikte olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tek pakette, steril edilmiş olmalıdır.
2. Birim değerlendirilmesi set adedi bazında yapılacaktır.
 |