| ## SMT Temel İşlevi: | - Ortodontik ve periodontal tedavi sonrasında dişlerin, travma görmüş dişlerin, fraktür sonrası parçaların sabitlenmesinde kullanılabilmelidir. - Geçici kompozit köprülerin güçlendirilmesinde ve yapımında kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Fiber ağ veya fiberle güçlendirilmiş rezin şeklinde olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçülerde seçenekleri olmalıdır. - Biyo uyumlu ve estetik sonuçlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tüm kompozit sistemleriyle uyumlu olmalıdır. - Hafızasız yapısı ile kolayca şekil alabilmelidir. - İstenildiğinde kolaylıkla çıkarılabilmelidir. - Pulpa testi uygulamasında ve endodontik tedavilerde zorluk çıkarmamalıdır. - Fizyolojik kabul edilen diş hareketlerini desteklemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |