| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, spinal kord stimülatörü /jeneratörü için kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; kablosuz olarak, RF telemetri veya Bluetooth yöntemi ile spinal kord stimülatörü /jeneratörü bağlanabilir özellikte olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, spinal kord stimülatörü /jeneratörü ile tam uyumlu olmalıdır. - Ürün, daha önceden minimum ve maksimum değerleri ayarlanmış elektriksel parametreleri bu sınırlar içerisinde değiştirebilmelidir. - Ürün, spinal kord stimülatörü /jeneratörünün enerji seviyesini ve açık olduğunu gösteren ve kendi pilinin enerji seviyesini gösteren ışıklı uyarıcılara veya uyarıları gösteren ekrana ve uygulamaya sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Yüklenici firma ürünü hastaya çalışır vaziyette teslim etmelidir. - Yüklenici firma ürünün kullanımı için gerekli eğitimleri hastaya vermelidir. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |