SMT2325- SPİNAL KORD SİTÜMÜLATÖRÜ, PROGRAMLAYICI 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, spinal kord stimülatörü /jeneratörü    için kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; kablosuz olarak, RF telemetri veya Bluetooth yöntemi ile spinal kord stimülatörü /jeneratörü    bağlanabilir özellikte olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün, spinal kord stimülatörü /jeneratörü ile tam uyumlu olmalıdır.
4. Ürün, daha önceden minimum ve maksimum değerleri ayarlanmış elektriksel parametreleri bu sınırlar içerisinde değiştirebilmelidir.
5. [bookmark: _GoBack]Ürün, spinal kord stimülatörü /jeneratörünün enerji seviyesini ve açık olduğunu gösteren ve kendi pilinin enerji seviyesini gösteren ışıklı uyarıcılara veya uyarıları gösteren ekrana ve uygulamaya sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Yüklenici firma ürünü hastaya çalışır vaziyette teslim etmelidir.
7. Yüklenici firma ürünün kullanımı için gerekli eğitimleri hastaya vermelidir.
8. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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