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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün kalça artroskopisinde veya karpal tünel gevşetme ameliyatlarında kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün;
a. Giriş kılavuzu türü ve
b. Bağ doku kesici bıçak türü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Giriş Kılavuzu;
· Giriş kılavuzu kalça artroskopisinde ekleme kadar girebilecek uzunlukta olmalıdır.
· Giriş kılavuzu, iğne içerisinden geçebilecek çapta olmalıdır.
4. Bıçak;
· Kalça artroskopisi ameliyatlarında kapsülü kesmek için kullanılmalıdır.
· Artroskopik cerrahiye uygun olmalıdır.
· Set içerisinde bulunan reusable elceğe takılarak da kullanılabilmelidir.
· Düz veya eğri seçeneği olmalıdır.
· Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	5. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
6. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
7. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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