| ## SMT Temel İşlevi: | - Ankor, üst uzuv ve alt uzvun fraktürlerinin tedavisinde, artrodezlerin gerçekleştirilmesinde çeşitli bağ kopması travmalarında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün Polietilen gövdeli polyester (PEEK) veya PLA/PLA+PLA/PDS türevlerinden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün absorbe olmayan güçlendirilmiş veya normal sütürlü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Tümü yivli ve yarım yivli seçenekleri bulunmalıdır. - İmplant üzerinde iki farklı renkte kendinden iğneli ve iğnesiz dikiş materyali seçenekleri olmalıdır. - Ürünün muhtelif çap ve boylarda seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Güçlendirilmiş süturlu, türünde; - 2 numara polietilen gövdeli polyester kaplı (PEEK), dikiş materyali olmalıdır. - Yüksek kopma dayanıklılığına sahip olmalıdır. - Dikiş materyelleri, vida içinde sabitlenmiş loop sütür içinden geçirilmiş olmalıdır. - Ankor çakma yöntemiyle uygulanmalıdır. - Kendinden torna vidalı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |