| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün atroskopik ve açık cerrahiye uygun kullanımda olmalı, rotator kaf yırtıkları ve büyük tüberkül kırıkları tedavisi için kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İmplantın yapıldığı madde titanyum olmalıdır. - İmplant transsosseöz tekniğine uygun olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İmplantın proximal ve lateralinde süturlerin geçmesi için delikler mevcut olmalıdır. - İmplant humerusa kolayca yerleştirilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - İmplant, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. |