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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün atroskopik ve açık cerrahiye uygun kullanımda olmalı, rotator kaf yırtıkları ve büyük tüberkül kırıkları tedavisi için kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. İmplantın yapıldığı madde titanyum olmalıdır.
3. İmplant transsosseöz tekniğine uygun olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 
	4. İmplantın proximal ve lateralinde süturlerin geçmesi için delikler mevcut olmalıdır.
5. İmplant humerusa kolayca yerleştirilebilmelidir.

	Genel Hükümler:
	6. İmplant, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
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