SMT2337- İNTERBODY KAFES, TORAKOLOMBER
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; Torakolomber bölgede omurganın desteklenmesi ve füzyon oluşmasında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün dizaynı PLİF (Biomech Posterior Lumbar Interbody Fusion Peek Cage) yaklaşıma uygun olmalıdır.
3. Ürün, PEEK(Polietereterketon) metaryalden üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün post operatif dönemde hasta takibine izin vermeli BT ve MRI tetkiklerinde belirgin artefakt yapmamalıdır. 
6. Ürün alerjik reaksiyona neden olmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
8. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
9. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
10. [bookmark: _GoBack]Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma)  ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. 
11. Ürünün biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. 
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