| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; Torakolomber bölgede omurganın desteklenmesi ve füzyon oluşmasında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün dizaynı PLİF (Biomech Posterior Lumbar Interbody Fusion Peek Cage) yaklaşıma uygun olmalıdır. - Ürün, PEEK(Polietereterketon) metaryalden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün post operatif dönemde hasta takibine izin vermeli BT ve MRI tetkiklerinde belirgin artefakt yapmamalıdır. - Ürün alerjik reaksiyona neden olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. |