| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kayıt görüntüleme ve uyarıcı cihazlar ile birlikte beyin dokusu içinden, derin beyin bölgelerindeki elektrik sinyallerinin kaydedilmesi, görüntülenmesi veya uyarılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - 4 Temaslı, 5 Temaslı, 6 Temaslı, 8 Temaslı, 10 Temaslı, 12 Temaslı, 14 Temaslı, 15 Temaslı, 18 Temaslı olarak belirtilen kontak seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - 16 temaslı mikro/makro olarak belirtilen kontak seçeneklerinin herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün kontak merkezleri platinum veya paslanmaz çelik kontaklı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Elektrod kontakt merkezleri arası 5 mm-10 mm olmalıdır. - Ürünün çapı en az 0.86 mm, konnektör uç çapı kalınlığı 1.5 mm olmalıdır - Ürünün uzunluğu en az 35.5cm olmalıdır. - Ürün güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tek parça imal edilmiş olmalıdır. - Ürün kullanım kolaylığı sağlayan kılavuz teli bulunmalıdır. - Ürün istenen kabrio kablo sistemine uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürünün paketi açıldıktan sonra tekrar steril edilmemelidir. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası olmalıdır. |