SMT2344- DERİN BEYİN STİMÜLASYON ELEKTRODU, KILAVUZ TÜPÜ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün fonksiyonel beyin cerrahisinde derin beyin stimülasyon işleminde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, paslanmaz çelik veya platinyum/ iridyum malzemelerinden birisi ile imal edilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün, derin beyin stimülasyon implantasyonunda kullanılan mikroelektrodların veya derin beyin stimülasyon elektrodlarının belirlenen hedefe yönlendirilmesinde kullanıma uygun dizayn edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	4. Ürün, tek kullanımlık, steril çift paketli ve kuru olarak paketlenmiş olmalıdır.
5. Ürün, orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
6. [bookmark: _GoBack]Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır.
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