| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün beyin pilleri için kullanılır özellikte dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, RF telemetri veya bluetooth yöntemi ile beyin piline bağlanabilir özellikte olmalıdır. - Ürün üzerinde derin beyin stimülatörü enerji seviyesini, programlayıcının pilinin enerji seviyesini ve beyin pilinin açık olduğunu gösteren ışıklı uyarıcılar veya bunları gösteren bir ekrana-uygulamaya sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, daha önceden minimum ve maksimum değerleri ayarlanmış elektriksel parametreleri bu sınırlar içerisinde değiştirebilmelidir. - Ürün derin beyin stimülatörü yerleştirilen her iki elektrodun verilen uyarı miktarlarını ayrı ayrı değiştirebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Yüklenici firma ürünü en geç 24 saat içinde hastaya çalışır vaziyette teslim etmelidir. - Yüklenici firma hastaya kullanımı için gerekli eğitimleri vermelidir. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır. |