SMT2355- SPİNAL KORD STİMÜLATÖRÜ, ELEKTROD TEST KİTİ 

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün spinal kord stimülasyonu tedavisinde spinal kord stimülatörü yerleştirildikten sonra elektrot aktivitesini test etmek amacıyla kullanılan yardımcı bir sistem olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün kiti içeriğinde test kablosu veya adaptör başlığı bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. [bookmark: _GoBack]Spinal kord stimülasyonu test aşamasında external nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımını SCS elektrod vasıtası ile omurilikte hedeflenen bölgeye ulaştırmak için external nörostimülatör ile SCS elektrod arasındaki bağlantıyı sağlayan, ağrı tedavisinde kullanılan nörostimülatör sisteminin bir parçası olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	4. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
5. Ürünün paketi açıldıktan sonra tekrar steril edilmemelidir.
6. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
7. Ürün ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası olmalıdır.
8. Ürün saklama koşulu 57˚C üzeri ve -34˚C altı olmamalıdır.
9. Ürün CE veya FDA onaylı olmalıdır.
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