| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün vagal siniri uyarmak üzere geliştirilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün pozitif, negatif ve sabitleme olmak üzere 3 adet helikal elektrodu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün vagus sinir için tasarlanmış ve birebir uyumlu olmalıdır. - Ürün helezon şeklinde kendinden kıvrımlı olmalıdır. - Ürünler silikon elastomerden mamul olmalıdır. - Ürünün temas yüzeyleri platin iridyum’dan imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün çift steril pakette kullanıma hazır olmalıdır. - Ürün paketleme öncesi steril edilmiş olmalıdır. - Ürün paketi açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır. - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün oda sıcaklığında saklanabilmeli, taşıma ve depolama için soğuk ortam gerektirmemelidir. - Ürün teknik özellikler (donanımsal ve programsal) itibarı ile yurt içi ve yurt dışı kullanımlarda hiçbir kullanım farkı yaratmamalıdır. |