| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün VNS pulse stimülatörü/jenaratörünün elektronik devresindeki akım anahtarını aktive etmek için kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün içeriği; 2 (iki) adet özel mıknatıs ve hasta bilgi kartı içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün pulse stimülatörü/jenaratörünün üzerinde tutularak mıknatıs aktivasyonu başlatılabilmelidir. - Ürünlerin her biri 1 inç uzaklıktan 50 gauses sağlamalıdır. - Ürünün sistem parçaları birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün kiti ile birlikte hasta kullanım kılavuzu verilmelidir. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalajlar, son kullanma tarihi, lot ve referans olmalıdır. - Ürün teknik özellikler (donanımsal ve programsal) itibarı ile yurt içi ve yurt dışı kullanımlarda hiçbir kullanım farkı yaratmamalıdır. |