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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün vagal sinir stimülasyonunda kullanılabilmeli ve nörostimülatör ile elektrod arasındaki bağlantının yapılmasını sağlayan, elektrod ile uyumlu bir sistem olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün paketinde ayrıca 2 (iki) adet farklı çapta flurokarbon polimer sleeve olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçülerde seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürünün mermi şekilli delici ucu vidalı olmalı ve ana şafttan ayrılabilmelidir.
6. Sistem parçaları birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün çift steril pakette kullanıma hazır olmalıdır.
8. Ürün steril olmalıdır.
9. Ürün paketi açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır. 
10. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ürün oda sıcaklığında saklanabilmeli, taşıma ve depolama için soğuk ortam gerektirmemelidir.
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