| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün vagal sinir stimülasyonunda kullanılabilmeli ve nörostimülatör ile elektrod arasındaki bağlantının yapılmasını sağlayan, elektrod ile uyumlu bir sistem olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Ürün paketinde ayrıca 2 (iki) adet farklı çapta flurokarbon polimer sleeve olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçülerde seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün mermi şekilli delici ucu vidalı olmalı ve ana şafttan ayrılabilmelidir. - Sistem parçaları birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün çift steril pakette kullanıma hazır olmalıdır. - Ürün steril olmalıdır. - Ürün paketi açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün oda sıcaklığında saklanabilmeli, taşıma ve depolama için soğuk ortam gerektirmemelidir. |